## 水质
小区排水口水质监测数据统计表
单位：mg/L
序日 | 采样点位 | 2000坐标 |  | 物探点 | 权属地块 | 所属道路 | 采样日期 | 采样时间 | 样品编日 | 样品状态 | 监测项目 | 样品数量 | 采样人 | 备注
|  | X(m) | Y(m)
1 | RQ-1 |  |  | RQ1 |  |  | 2019-03-28 | 08:00:00 | RQ1-1 | 淡黄色、微臭、透明 | ["SS","COD","NH3-N","TP","TN"] | 2 | 梁昊
2 | T1-1 |  |  | HEHEHDHH |  |  | 2019-03-21 | 08:00:00 | T1-1-3 | 无色、无味、透明 | ('SS', 'COD', 'NH3-N', 'TP', 'TN') | 2 | 梁昊
[8 empty] | 12:30:00 | T1-1-3 | 无色、无味、透明 | ('SS', 'COD', 'NH3-N', 'TP', 'TN') | 2 | 梁昊
[8 empty] | 19:30:00 | T1-1-3 | 无色、无味、透明 | ('SS', 'COD', 'NH3-N', 'TP', 'TN') | 2 | 梁昊
3 | T1-2 |  |  | HEHEHDHS |  |  | 2019-03-21 | 08:00:00 | T1-2-3 | 无色、无味、透明 | ('SS', 'COD', 'NH3-N', 'TP', 'TN') | 2 | 梁昊

## 流量
小区排水口流量监测数据统计表
序号 | 监测点位 | 概略2000坐标 |  | 物探点号 | 权属地块 | 权属类型 | 二级分类 | 所属道路 | 所属城区 | 所属流域 | 开始日期 | 结束日期 | 监测时段 | 24小时流量 (吨) | 未监测原因 | 监测方法 | 监测者 | 备注
|  | X（m） | Y（m）
1 | RQ-1 |  |  | RQ1 | [6 empty] | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 当日00:00至24:00 | 10.8233 |  | 容器法 | 梁昊
2 | T1-1 |  |  | HEHEHDHH | [6 empty] | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 当日00:00至24:00 | 0.000837 |  | 容器法 | 梁昊
3 | T1-2 |  |  | HEHEHDHS | [6 empty] | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 当日00:00至24:00 | 0.000837 |  | 容器法 | 梁昊